Procedura podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w Jugowie

- Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej składa w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56  ZWiK (pok. Nr 16 – dział techniczny) wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci) (wniosek w załączeniu).

ZWiK celem ułatwienia składania wniosków o wydanie warunków technicznych zorganizuje kolejne spotkanie w Jugowie - o terminie poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty.

- Warunki techniczne wydawane są w terminie 21 dni w przypadku budynków jednorodzinnych i 45 dni w przypadku pozostałych inwestycji.

- Po wydaniu warunków technicznych podłączenia właściciel nieruchomości może przystąpić do wykonania przyłącza kanalizacyjnego (przykanalika). Wariantowo - we własnym zakresie lub zlecić ZWiK. Właściciele nieruchomości chcący skorzystać z oferty ZWiK powinni złożyć pisemną deklarację - zlecenie wykonania przyłącza kanalizacyjnego do końca października 2023r. Po złożeniu zlecenia pracownicy ZWiK przeprowadzają wizje w terenie celem przedstawienia wstępnej wyceny

- ZWiK zastrzega sobie prawo wpięcia do sieci w przypadku obydwu wariantów.

- ZWiK dokonuje protokolarnego odbioru prac przed zasypaniem przewodu na wniosek właściciela nieruchomości.

- Zawarcie umowy na odbiór ścieków następuje w ZWiK na wniosek właściciela nieruchomości. (należy okazać tytuł prawny władania nieruchomością).

- Cena 1m3 odprowadzonych ścieków 7,24zlm3 brutto, opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 7,56zl brutto (cena obowiązuje od 1.02.2023r do 31.01.2024r

| Składniki kosztów wykonania przyłącza | Inwestycja prowadzona przez ZWIK (zł brutto) | Inwestycja we własnym zakresie (zł brutto) |
| --- | --- | --- |
| Wydanie warunków technicznych (od sierpnia 2023) | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE |
| Wykonanie robót budowlanych ( poniższe elementy będą miały zastosowanie wariantowo w zależności od potrzeb): 1mb przewód przyłącza z rur PVC DN 160mm SN 4 teren zielony 1mb przewód przyłącza z rur PVC DN 160mm SN 4 droga szutrowa 1mb przewód przyłącza z rur PVC DN 160mm SN 8 kostka brukowa (wykorzystanie kostki zdemontowanej) Studnia zbiorcza PVC DN 400/160mm Przebicie przez ścianę budynku zależne od rodzaju i grubości | 168,00zł 220,00zł 520,00zł 920,00zł indywidualna wycena | W GESTII WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI |
| Wpięcie do sieci przez ZWiK | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE |
| Odbiór techniczny przez ZWiK | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE |
| Inwentaryzacja geodezyjna | 344,40zł | min. 600 zł |

`W poniższej tabeli zestawiono koszty prowadzenia inwestycji przez właściciela nieruchomości podłączanej do kanalizacji - wariantowo

ZWiK Nowa Ruda informuje, że w przypadku zastosowania przez właściciela nieruchomości  materiałów o innych parametrach niż opisane w warunkach technicznych przyłączenia do sieci będzie skutkowało nieodebraniem wykonanych robót i zablokowaniem możliwości zrzutu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Działu Technicznego telefon 74/8724676 (wew. 305, 315), kanalizacjajugow@zwiknowaruda.pl